- Общие положения

Инструкция разработана согласно с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.

  - Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

  - Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации людей из помещений МАУ «СШ №4» г. Улан-Удэ» в случае пожара.

  - Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по этой инструкции проводятся один раз в полугодие.

- Порядок эвакуации при пожаре

  - В случае обнаружения пожара, либо признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. д.) без промедления сообщить об этом по телефонам:  стационарному -  "01", "112"; сотовому, оператор "Мегафон" - "101","112";  сотовому, оператор "МТС" - "101", "112"; сотовому, оператор "Билайн" - "101", "112"  в пожарную охрану, четко и разборчиво передать информацию: адрес – Шевченко 150Б, МАУ «Спортивная школа №4» г. Улан-Удэ, место возникновения пожара и свою фамилию.

  - Немедленно оповестить работников и посетителей о пожаре с помощью установленной системы оповещения и сообщить руководителю МАУ «СШ №4» или заменяющему его работнику.

  - Проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

  - Прекратить все работы в зданиях МАУ «СШ №4», кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

  - Отключить при необходимости электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу всех устройств и  аппаратов, работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнять другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

  - Немедленно оповестить работников и посетителей МАУ «СШ №4» о пожаре с помощью установленной системы оповещения.

  - Открыть все эвакуационные выходы из строения.

  - Организовать спасение людей, используя для этого имеющиеся силы и средства, в том числе оказать первую помощь пострадавшим. Оценивая сложившуюся обстановку, принять меры по организации эвакуации детей,работников и посетителей МАУ «СШ №4» из строений по наиболее безопасному пути эвакуации в соответствии со схемой эвакуации, при этом не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

  - При наличии возможности, организовать одновременно с эвакуацией людей эвакуацию и защиту  материальных ценностей. В первую очередь эвакуировать ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара.

  - Сотрудникам МАУ «СШ №4» перед выходом из помещения отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой  двери и окна, чтобы избежать распространения огня и дыма в соседние помещения.

  - По завершении эвакуации проверить наличие сотрудников, удостовериться, что здание покинули все сотрудники, не задействованные в тушении пожара.

  - В случае получения травм  - оказать первую доврачебную помощь, вызвать скорую помощь по стационарному телефону «03» или сотовому телефону «112, 103».

  - По окончании эвакуации доложить руководителю МАУ «СШ №4» о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.

| Ответственный за пожарную безопасность _________________________________ (должность) | _________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) «_____»____________20__ г. |
| --- | --- |

| № п/п | Ф.И.О. работника | Должность | Дата ознакомления с инструкцией | Личная подпись работника, подтверждающая факт ознакомления с инструкцией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |