При поступлении сигнала о срабатывании пожарной сигнализации, каждый работник МАУ «СШ № 4» г. Улан-Удэ» обязан:

- Выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя  (пожар,  ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).

- При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

  - сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов - 01, 112, с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "101","112";  оператор "МТС" - "101", "112"; оператор "Билайн" - "101", "112", четко называть: адрес ул. Шевченко 150Б, МАУ «Спортивная школа №4» г. Улан-Удэ, место возникновения пожара, указав по возможности, что горит, свою должность и фамилию.

  - сообщить о пожаре руководителю МАУ «СШ №4», в случае его отсутствия – лицу, его замещающему;

  - действовать в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.

- При отсутствии пожара

  - Ложное срабатывание:

    - произвести сброс сигнала, либо отключить  сработавший луч,  либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;

    - сообщить о факте ложного срабатывания в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;

    - о поступивших сигналах и принятых мерах  произвести запись в  эксплуатационный журнал системы.

  - При неисправности:

    - в случае подтверждении сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять  меры к дополнительной охране помещений;

    - сообщить о случившемся  в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за эксплуатацию установок (систем) пожарной автоматики в МАУ «СШ №4»;

    - о поступивших сигналах и принятых мерах  произвести запись в эксплуатационный журнал системы. Произвести сброс сигнала;

    - сообщить о ложном срабатывании руководителю МАУ «СШ №4».

| Ответственный за пожарную безопасность _________________________________ (должность) | _________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) «_____»____________20__ г. |
| --- | --- |

| № п/п | Ф.И.О. работника | Должность | Дата ознакомления с инструкцией | Личная подпись работника, подтверждающая факт ознакомления с инструкцией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |