- Общие положения

  - Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности в административных помещениях МАУ «СШ №4»,  расположенных по адресу: ул. Шевченко 150 Б, МАУ «СШ №4» (далее - объект защиты). Требования настоящей инструкции является обязательными для всех лиц, допущенных к работе в административных помещениях на объекте защиты.

  - Работники  допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

  - Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа по утвержденным и разработанным в установленном порядке программам проведения первичного и вводного инструктажей по пожарной безопасности и прохождения пожарно-технического минимума.

  - Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются утвержденным и составленным в установленном порядке графиком проведения инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется согласно нормативным документам по пожарной безопасности.

  - Персонал, задействованный в проведении и организации эвакуации людей из административных помещений  МАУ «СШ №4» в случае пожара, дополнительно к настоящей инструкции изучает "Инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре".         Отработка плана эвакуации и проверка действий и знаний персонала по эвакуации людей в случае пожара осуществляется не реже одного раза в         полугодие. По окончании отработки плана составляются соответствующие документы.

- Порядок содержания административных помещений МАУ «СШ №4»

  - Административные помещения должны быть укомплектованы табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны и табличками с Ф.И.О. ответственного за пожарную безопасность в каждом конкретном помещении.

  - Административные помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами пожарной безопасности, а персонал обучен действиям в случае возникновении пожара.

  - Каждый работник должен соблюдать и знать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих распространению и возникновению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

  - В помещениях необходимо поддерживать чистоту и порядок. Мусор, скапливающийся в административных помещениях, необходимо периодически, в течение рабочего дня выносить из помещений и утилизировать.

  - Запрещается:

    - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

    - пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

    - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и прочими горючими материалами, эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

    - пользоваться электрочайниками и прочими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, при отсутствии либо неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

    - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

    - применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (“жучки”);

    - оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут, либо должны находиться в круглосуточном рабочем режиме согласно с инструкцией завода-изготовителя;

    - размещать (складировать) у электрощитов, горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

    - размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов;

    - использовать временную электропроводку, удлинители для питания электроприборов, которые не предназначены для проведения аварийных и прочих временных работ;

    - проводить самостоятельно ремонт токопотребителей, вентиляционных установок и электрооборудования;

    - оставлять по окончании рабочего дня не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (либо) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

    - проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа руководителя;

    - снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

    - использовать и хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

    - проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

    - устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовые и прочие подсобные помещения, хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и прочие горючие материалы.

- Порядок содержания путей эвакуации

  - На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем МАУ «СШ №4».

  - В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

  - Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечить соблюдение проектных требований и решений нормативных документов по пожарной безопасности.

  - Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из строения, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности либо к которым предъявляются особые требования.

  - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа в период нахождения людей в строении.

  - При эксплуатации эвакуационных путей, аварийных и эвакуационных выходов запрещается:

    - устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), подъемно-опускные и раздвижные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

    - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и прочими предметами, блокировать двери эвакуационных выходов;

    - устраивать в тамбурах выходов вешалки и сушилки для одежды, гардеробы, хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

    - фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов в открытом положении (если в этих целях не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), снимать их.

- Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего дня

  - Закрытие помещений производится после выключения всех токоприемников (за исключением холодильников, аварийного и дежурного освещения, охранной и пожарной сигнализации, электроустановок, которые работают круглосуточно по требованиям технологии) и выключения света.

  - Рабочие места работников  МАУ «СШ №4» перед их уходом после рабочего дня обязаны быть очищены от мусора и отходов производства.

  - Категорически не разрешено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких либо неисправностей, могущих стать причиной возгорания, либо травмировать работников организации и посетителей.

  - Каждый сотрудник после окончания рабочего дня обязан проверить внешним визуальным осмотром помещение, которое он покидает. При осмотре помещения основное внимание следует обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов.

  - Покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.

  - Если же устранить нарушения самостоятельно не осуществимо, необходимо доложить о неисправности руководителю организации или ответственному за пожарную безопасность в МАУ «СШ №4». Дальнейшие действия осуществлять исходя из обстановки и под руководством руководителя, либо ответственного за пожарную безопасность.

- Расположение мест для курения, применение открытого огня, проведение пожароопасных работ, в том числе временных

  - Расположение мест для курения

    - В соответствии с выполнением требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», местом, отведенным для курения в СОК «Зорька», являются наружные воздушные зоны, находящиеся возле входа в здание.

    - Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

    - Места, в которых курение табака и пользование открытым огнем не разрешено, обозначаются соответствующими знаками "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

  - Применение открытого огня, проведение пожароопасных работ, в том числе временных

    - В МАУ «СШ №4» запрещено проведение огневых и прочих пожароопасных работ без согласования с органами пожарной охраны и оформления наряда допуска на проведение пожароопасных работ. К работам допускаются только работники, прошедшие профессиональное обучение и прошедшие курс обучения пожарно-техническому минимуму.

    - Перед проведением огневых работ необходимо провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов.

    - Обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения.

    - Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна.

    - Осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в опасной зоне.

    - Прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

    - Запрещается:

      - приступать к работе при неисправной аппаратуре;

      - производить огневые работы на свежеокрашенных изделиях и конструкциях;

      - использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и прочих горючих жидкостей;

      - допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

      - допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, растворенными и сжиженными газами;

      - производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных токсичными и горючими веществами и/или находящихся под электрическим напряжением.

- Обязанности и действия сотрудников МАУ «СШ №4» при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, пользовании средствами пожаротушения, пользовании средствами пожарной автоматики, эвакуации материальных ценностей

  - Действия при пожаре, обнаружении признаков горения:

    - В случае обнаружения пожара либо признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. д.) без промедления сообщить об этом по телефонам:  стационарному -  "01", "112"; сотовому, оператор "Мегафон" - "101","112";  сотовому, оператор "МТС" - "101", "112"; сотовому, оператор "Билайн" - "101", "112"  в пожарную охрану, четко и разборчиво передать информацию: адрес – ул. Шевченко 150Б, МАУ «СШ №4», место возникновения пожара и свою фамилию.

    - Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю МАУ «СШ №4» или заменяющему его работнику.

    - Персонал, задействованный в тушение пожара, предпринимает следующие действия: оценивая свои возможности, приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. Первичными средствами пожаротушения являются средства пожаротушения, используемые в целях борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. Первичными средствами пожаротушения подразделяются на следующие типы:

      - передвижные и переносные огнетушители;

      - пожарные краны и средства обеспечения их использования;

      - пожарный инвентарь;

      - покрывала для изоляции очага возгорания.

    - В случае явной угрозы причинения вреда жизни и здоровью прекратить самостоятельное тушение пожара.

  - Эвакуация людей

    - Соблюдая спокойствие, определить в какой части строения может находиться наиболее безопасный путь эвакуации, провести эвакуацию по выбранному маршруту.

    - По окончании эвакуации доложить руководителю МАУ «СШ №4» о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.

    - Персонал, задействованный в эвакуации людей из здания, предпринимает следующие действия:

      - оценивая сложившуюся обстановку принять меры по организации эвакуации работников и посетителей МАУ «СШ №4» из строения по наиболее безопасному пути эвакуации;

      - по завершении эвакуации проверить наличие работников, удостовериться, что здание покинули все служащие, не задействованные в тушении пожара.

  - Действия при прибытии подразделений пожарной охраны

    - Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать содействие в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

    - По прибытии пожарного подразделения по возможности проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах применяемых и хранимых веществ и  материалов, обстановке на месте пожара.

  - Эвакуация материальных ценностей

    - Эвакуацию материальных ценностей проводить только по путям эвакуации и лишь тогда,  если жизни и здоровью нет явной угрозы.

    - Если же на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло, искры и т.д.), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно прекратить.

    - Допускать к эвакуации персонал МАУ «СШ №4», который имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания.

- Ответственность за обеспечение пожарной безопасности

  - Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях МАУ «СШ №4» несут лица, назначенные ответственными за противопожарное состояние соответствующих помещений. На табличках, размещенных в каждом административном помещении, указывается фамилия, имя, отчество ответственного лица.

  - Служащие МАУ «СШ №4» отвечают за нарушение требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству.

  - Согласно статье 34 Федерального закона от 18.11.94 г. «О пожарной безопасности» служащие МАУ «СШ №4» обязаны:

    - соблюдать требования пожарной безопасности;

    - при обнаружении пожаров без промедления уведомлять о них пожарную службу охраны;

    - до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

    - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

    - исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

    - предоставлять в порядке, который установлен законодательством России, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки являющихся их собственностью производственных, хозяйственных, иных жилых строений и помещений с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

  - Руководитель МАУ «СШ №4» осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несет личную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

| Ответственный за пожарную безопасность _________________________________ (должность) | _________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) «_____»____________20__ г. |
| --- | --- |

| № п/п | Ф.И.О. работника | Должность | Дата ознакомления с инструкцией | Личная подпись работника, подтверждающая факт ознакомления с инструкцией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |